化学与材料工程学院

实验室消防安全检查制度

为了进一步加强和改进实验室消防安全工作，维护正常的教学秩序，保障广大师生生命财产安全，防止意外伤害事故的发生，特制定消防安全检查制度。

一、安全检查内容

1、各项安全制度和安全操作规程执行情况；

2、安全防护、报警、急救装置和防盗设施情况；

3、个人劳动防护用品是否齐备及正确使用情况；

4、危险品的安全储藏与使用情况；

5、事故隐患是否存在，安全通道畅通情况；

6、安全计划措施落实和实施情况；

7、消防安全检查的实施情况和检查记录情况，消防器材的保管，压力容器的使用情况。

二、安全检查的形式

1、日常检查：由各室消防安全责任人进行，检查结果记录在实验室运行记录中；

2、专项检查：由学院消防安全领导小组或实验室主任进行：

（1）对消防安全重点部位的抽样性监督检查；

（2）对报告有安全隐患部位的监督检查；

（3）针对节假日前后和火灾多发季节的消防监督检查；

（4）其他根据需要进行的专项监督检查。

3、联合检查：配合学校等上级有关部门的检查。

三、安全检查的结果

1、各类安全检查结果应有文字记录，坚决禁止瞒报；

2、检查中发现的安全隐患须落实整改工作；

3、将安全检查的结果向院党政联席会汇报。

化学与材料工程学院

二〇〇六年十一月