江南大学化学化工实验教学示范中心

大型仪器设备使用上岗证核准发放办法
（暂行）

为使中心现有大型仪器设备得到充分利用，并使由人为因素所造成的损坏尽可能低，仪器分析实验室拟对研究生、参与综合实验、开放性研究性实验和毕业论文（设计）工作的本科生核发仪器使用上岗证。具体做法是：

首先，由学生本人申请，填写“仪器使用申请单”，交由导师签字同意；

第二，研究生必须参加每年秋季由表化与仪分实验室组织的系列培训讲座或由仪器管理者的单独培训，培训完毕单独上机考核；

第三，操作考核通过，结合该生平时工作表现（是否认真负责等），最后由仪器管理者在上岗证上盖章（签字）认可；

即每一核准须有三方面文件支持：

1． 经导师签字同意的“仪器使用申请单”；

2． 出席培训讲座“签到表”或单独培训“登记表”；

3． 由仪器管理者签字的“操作考核情况表”，成绩须合格。

化学化工实验教学示范中心
2004-4制定
江南大学化学化工实验教学示范中心

大型仪器使用上岗证

编号

姓名：        学号：          贴照片盖章

	仪器
	房间
	考核

	动态接触角       
	A508
	

	 Zeta电位仪
	A504
	

	流变仪
	A504
	

	毛细管电泳
	A506
	

	荧光光度计
	A506
	
	仪器
	房间
	考核

	发光电泳
	A506
	
	气相色谱仪
	A518
	

	红外光度计
	A524
	
	液相色谱仪1
	A520
	

	紫外光度计
	A522
	
	电化学工作站
	A514
	

	界面张力仪
	A508
	
	电分析系统
	A514
	

	原子吸收
	A516
	
	液相色谱仪2
	A520
	

	差热分析
	A512
	
	液相色谱仪3
	A520
	

	   密度计
	A508
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本操作证有效期20   年  月  日至20   年  月  日


说明：液相色谱仪3即GPC. 

上岗证使用者请注意：

1． 使用者必须遵守实验室的一切规章制度。

2． 对所用仪器必须了解其用途性能及注意事项，按操作规程正

确使用。仪器说明书可供借阅一周。

3． 使用仪器须提前一天预约，使用时携带上岗证备查。

4． 完成测试，及时登记仪器状况；出现问题及时通报管理老师。

5． 本证仅供专人使用，不得转借他人。

6． 对于违反实验室制度，不按操作规程使用仪器，或随意转借

上岗证等行为，一经查实，实验室有权注销当事人上岗证并

通知学院相关部门。

江南大学化学化工实验教学示范中心·仪器分析实验室

