江南大学化学与材料工程学院

实验室安全制度

- 实验室安全制度有专人负责，每天下班前必须检查室内有无火种，切断电源，关闭水源和门窗。

- 实验指导教师应对学生进行安全教育，让学生了解和掌握室内水、电、气的阀门和灭火器材的位置以及安全出口等，实验过程中指导老师不得随便离开实验室。

- 实验室易燃、剧毒药品的领用和保管以及高压容器操作应严格按照规定办法执行。学生使用易燃、剧毒药品需有教师指导。

- 遇有漏水、漏电或其他意外事故要及时报告和处理。

- 试剂瓶上一律要有标签，如有脱落须及时补上。

- 实验室内不得从事与实验无关的事宜，不得在实验室内存放个人物品。

- 实验室变更用电线路或增加用电量，需事先报告有关部门，未经许可不得自行拉线或增加容量。

- 化学试剂存放应按其性质分柜、分层隔放，每月检查一次；炎热与梅雨季节则每周检查一次，发现变化及时处理。

- 实验室工作人员要学习防毒、防火、防触电和急救知识。

- 按规定将各种固体废物和废液分别倒入指定的容器中进行回收处理。

- 其他事项参见学校有关规定。