实验意外事件应急处理办法

- 化学品灼伤事故的应急处理

- 酸、碱等腐蚀性药品：应立即脱去被污染的衣物，再用大量的水进行冲洗。再分别用低浓度的（2%-5%）弱碱（强酸引起的）、弱酸（强碱引起的）进行中和。并及时向指导老师和实验室负责人报告，视情况的轻重将其送入医院就医。

- 气体中毒：先将伤者迅速移至空气新鲜处，随后立即送入医院就医。

- 误食中毒：要立即刺激催吐，反复漱口，随后立即送入医院就医。

- 触电的应急处理

- 切断电源开关，不准用手直接触及伤员。

- 触电者脱离电源后，应就地仰面躺平，禁止摇动伤员头部。

- 检查触电者的呼吸和心跳情况，立即联系医疗部门救治。

- 现场火灾的应急处理

- 发现火灾事故时，发现人员要保持镇静，迅速向实验室负责人、保卫处及公安消防部门（119）电话报警，并立即切断或通知相关部门切断电源。报警时讲明火灾或爆炸的地点、燃烧物质的种类和数量，火势情况，报警人姓名、电话等详细情况。

- 按照“先人员，后物资，先重点，后一般”的原则抢救被困人员及贵重物资，疏散其他人员。

- 根据火灾类型，采用不同的灭火器材进行灭火。

- 烧伤、灼伤的应急处理

- 首先用大量冷水冲洗，防止烧伤面积进一步扩大。

- 衣服着火时不可惊慌奔跑，应立即脱去用水浇灭或就地躺下，滚压灭火；不要站立呼叫，以免造成呼吸道烧伤。

- 烧伤经过进一步处理后，及时将伤员送至医院进一步治疗。

5、   凡发生实验室安全事故必须逐级上报，不得隐瞒，责任人应在自救、保护现场的同时立即启动事故上报机制。